Bab. 4

Analisis dan Disain Balok Penampang Persegi Empat

4.1  Perilaku Balok Beton Bertulang

Beberapa tahapan perilaku balok beton bertulang terjadi saat dibebani. Pada saat balok bekerja beban yang kecil, tegangan tarik yang terjadi masih lebih rendah daripada modulus keruntuhan (tegangan tarik lentur pada saat beton mulai retak) seluruh penampang melintang balok menahan lentur. Pada tahapan ini belum terjadi retak pada balok beton bertulang. Gambar 4.1 menunjukan penampang dandiagram regangan dan tegangan balok pada tahapan tanpa retak.

Gambar 4.1. Tahapan beton tanpa retak

Karena beban terus ditingkatkan melalui modulus keruntuhan balok, retak mulai terjadi di bagian bawah balok. Momen pada saat retak ini mulai terbentuk yaitu ketika tegangan tarik di bagian bawah sama dengan modulus keruntuhan, disebut momen retak , Mcr.

Pada saat beban menengah (tegangan beton lebih kurang sepertiga dari kuat tekannya), tegangan dan regangan akan tetap mendekati linier. Tahapan ini disebut tahapan beban kerja yang merupakan dasar dari metoda disain tegangan kerja (metoda elastis). Jika beban terus ditingkatkan, retak ini terus menyebar mendekati sumbu netral. Kemudian momen aktual lebih besar dari momen. Pada tahap ini, beton yang mengalami retak tidak dapat menahan tarik maka tarik di tahan oleh baja tulangan. Tahap ini terus berlanjut selama tegangan tekan pada serat bagian atas lebih kecil dari pada titik lelehnya.retak. Gambar 4.2 menunjukan retak pada balok dan tegangan dan regangan pada tahapan elastis.

Gambar 4.2. Beton mulai retak – tahapan tegangan elastis

Ketika beban terus bertambah sampai tegangan tekannya lebih besar dari 0.5fc’, retak tarik akan merambat ke atas, sehingga tegangan beton tidak berbentuk garis lurus lagi. Diasumsikan bahwa batang-batang tulangan telah leleh. Kondisi ini disebut balok pada tahapan ultimat yang ditunjukan dalam Gambar 4.3.

Gambar 4.3. Balok tahapan tegangan ultimat

Pada tahapan beban ultimate, dapat dibedakan tiga tipe keruntuhan yang terjadi. Jika balok ditulangi dengan luas baja tulangan yang kecil, keruntuhan daktail (ductile) akan terjadi. Pada keruntuhan ini, baja tulangan akan leleh (fs=fy) dan terjadinya sejumlah retak pada beton selanjuntnya beton mengalami keruntuhan setelah mengalami lendutan yang besar. Keruntuhan terjadi apabila regangan yang terjadi pada beton tekan telah mencapai nilai regangan maksimum yaitu sebesar ɛcu=0.003.

Pada kondisi sebaliknya, jika balok ditulangi dengan jumlah luas tulangan yang besar, keruntuhan geta (brittle) terjadi pada beton. Tipe keruntuhan ini terjadi secara tiba-tiba karena beton mengalami kehancuran pada daerah tekan dan baja tulangan tarik belum leleh (fs<fy). Lendutan dan retak yang terjadi relative kecil. Tipe keruntuhan ini bukan yang keruntuhan yang diinginkan karena tidak memberikan peringatan yang cukup sebelum terjadi keruntuhan.

Tipe keruntiuhan yang ke tiga adalah keruntuhan seimbang (balanced), yaitu keruntuhan yang terjadi saat baja tulangan dan beton mencapai keruntuhan secara bersamaan (fs=fy dan ɛcu=0.003).

Skematik perilaku tegangan dan regangan yang terjadi pada penampang beton bertulang sesuai dengan peningkatan beban sampai tegangan maksimum ditunjukan dalam Gambar 4.4

- Elemen balok 	       b) distribusi tegangan balok

Gambar 4.4. Distribusi regangan dan tegangan pada penampang sesuai dengan peningkatan beban sampai tegangan maksimum.

4.2  Analisa Lentur Balok Beton Bertulang

4.2 1. Hubungan Tegangan – Regangan

4.2.1.1 Beton pada Kondisi Tekan

Kurva tegangan – regangan beton merupakan kurva non-linier dengan bagian yang menurun setelah mencapai tegangan maksimumseperti ditunjukan pada Gambar 2.23 Bab 2. Tegangan tekan maksimum yang diperoleh pada balok berbeda dari yang diperoleh pada uji silinder atau kubus. Pada sejumlah penelitian, untuk keperluan praktis besar rasio dari tegangan tekan pada balok atau kolm terhadap kuat tekan beton silinder fc’ dapat diambil sebesar 0,85. Nilai diambil untuk efek skald an pada kenyataannya balok dibebani oleh beban tetap sedangkan beton silinder diuji dalam waktu yang singkat.

4.2.1.2 Baja Tulangan

Perilaku dari baja tulangan di-idealisasikan sebagai material elastoplastsi dalam bnetuk bi-linier seperti ditunjukan pada Gambar 4.5. Tegangan-tegangan yang terjadi pada baja tulangan dapat dihitung dengan persamaan berikut

fs = ɛs x Es  untuk ɛs < ɛy							      (4.1)

fs = fy  untuk ɛs < ɛy							    (4.2)

regangan

tegangan

fy

ɛy

Gambar 4.5. Idealisasi kurva tegangan-regangan baja tulangan

4.2.2 Teori Dasar Analisa Lentur Balok

Menurut SNI 03-2847-2002 Pasal 12.2, dalam perencanaan komponen struktur beton yang menahan beban lentur atau aksial atau kombinasi lentur dan aksial digunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- Perencanaan penampang harus memenuhi kondisi keseimbangan gaya dan kompatibiltas regangan.

- Regangan pada tulangan dan beton harus diasumsikan berbanding lurus dengan jarak dari sumbu netral, kecuali untuk komponen struktur lentur tinggi.

- Regangan maksimum yang dapat dimamfaatkan pada serat tekan beton terluar harus diambil sama dengan 0.003.

- Tegangan pada tulangan yang nilainya lebih kecil dari kuat leleh fy, harus diambil sebesar Esxɛs, untuk tegangan yang lebih besar dari regangan leleh, maka diambil tegangan sama dengan tegangan leleh, fy.

- Dalam perhitungan aksial dan lentur balok beton bertulang, kuat tarik beton diabaikan.

- Hubungan anatara distribusi tegangan dan regangan beton boleh diasumsikan berbetuk persegi yang dikenal dengan tegangan beton persegi ekivalen yang didefenisikan sebagai berikut:

- Tegangan beton sebesar 0.85fc’ diasumsikan terdistribusisecara merata pada daserah tekan ekivalen yang dibatasi oleh tepi penampang dan suatu garis lurus sejajar denagn sumbu netral sejarak a=β1 x c dari serat denagn regangan tekan maksimum.

- Jarak c dari serat dengan regangan tekan maksimum ke sumbu netral harus diukur dalam arah tegak lurus  terhadap sumbu tersebut.

- Besar nilai factor β1 berdasarkan pada kuat tekan beton fc’yaitu

- Untuk fc’ ≤ 30 MPa, β1= 0,85

- Untuk 30 < fc’ ≤ 55 MPa, β1 = 0,85 - 0,008(fc’ - 30)

- Untuk fc’ > 55 MPa, β1 = 0,65

Gambar 4.6. Tegangan-regangan teoretis lentur penampang persegi empat

Ketentuan hubungan regangan-tegangan dengan beban batas/terfaktor pada penampang persegi empat dengan tulangan tunggal adalah seperti Gambar 4.6. Kekuatan maksimum pada serat beton dicapai bila regangan pada serat beton sama dengan regangan hancurc beton sebesar 0.003. Pada kondisi terjadinya regangan hancur, regangan dalam baja tulangan As dapat lebih kecil atau lebih besar dari regangan batas baja tulangan, bergantung pada luas tulangan baja.

Diagram non-linear tegangan pada penampang seperti pada Gambar 4.6 mempunyai tegangan maksimum lebih kecil fc’, yaitu kfc’. Jika tegangan rata-rata penampang beton untuk lebar balok yang konstan kk1 fc’ dan jarak titik tangkap resultante gaya dalam beton Cc adalah k1c, maka besarnya gaya tanggap beton tertekan :

Cc = k k1 fc’ c b						    	          (4.3)

Untuk kondisi DAKTAIL, gaya tarik Ta adalah :

Ta = As fy 						      	          (4.4)

Persyaratan kesetimbangan gaya menghendaki Cc = Ta, yaitu : ,

sehingga  				          (4.5)

Dari kesetimbangan momen, kekuatan lentur nominal dapat dinyatakan sebagai :

(4.6)

Memasukkan nilai c ke persamaan (4.6) diperoleh :

(4.7)

Kekuatan momen lentur nominal Mn penampang dapat diketahui jika nilai diketahui. Dari hasil pengujian laboratorium nilai kombinasi berkisar antara 0.55 - 0.63, dan pada kondisi runtuh regangan tekan batas beton c = 0.003 seperti ditetapkan dalam SNI - 03 - 2847 - 2002. Pada PBI’7, nilai c ditetapkan0.0035 bagi perencanaan.

Berdasarkan asumsi bahwa distribusi tegangan tekan pada beton tidak lagi berbentuk parabola, melainkan sudah diekivalenkan menjadi prisma segi empat. Bentuk distribusi ini tidak mempengaruhi besarnya gaya tekan, mengingat arah, letak, dan besarnya gaya tekan tidak berubah. Perubahan yang dilakukan adalah cara menghitung besarnya gaya tekan menggunakan blok persegi empat ekivalen (Gambar 4.7)

Gambar 4.7. Perubahan diagram tegangan parabolik ke blok tegangan ekivalen

Dari Gambar 4.7 besarnya momen nominal penampang menggunakan blok tegangan ekivalen adalah : a = 1c

Cc = 0.85 fc’ a b							 	   (4.8)

Ta = As fy 								   (4.9)

Dengan syarat kesetimbangan Cc = Ta, diperoleh :

(4.10)

Mengetahui dimensi, kualitas bahan, dan jumlah tulangan yang terpasang, kekuatan nominal kapasitas penampang Mn dapat dicari dari kesetimbang momen :

(4.11)

4.3  Balok dengan Tulangan Tunggal

Pada Gambar 4.8 penampang balok dengan parameter dimensi b, h, tulangan As disebut elemen balok dengan tulangan tunggal. Dengan diameter tulangan utama dt, diameter sengkang dv, dan penutup beton dc, tinggi efektif d adalah : d = h - (dc + dv + 0,5 db). 	
Dari kesetimbangan momen terhadap garis kerja Cc (Gambar 4.7) :

(4.12)

Kemudian, berdasarkan keseimbangan gaya horizontal dan syarat daktilitas diperoleh :

Cc = Ts  atau  0.85 fc' b a = fy As		                        (4.13)

Persamaan (4.13) disubtitusikan ke persamaan (4.12) dengan menyatakan parameter a sebagai fungsi f(As).

Diperoleh persamaan kuadrat :

sb

dcb

dvz

db

d

h

b

As

(4.14)

Solusi persamaan kuadrat ini memberikan nilai luas tulangan perlu As :

(4.15)

Gambar 4.8 Parameter penampang balok

Gambar 4.9. Diagram regangan, tegangan, gaya-gaya dalam penampang balok

4.3.1 Momen nominal kapasitas penampang Mn

Pemeriksaan kekuatan nominal lentur penampang dapat ditetapkan dari analisis penampang dengan data penampang yang diketahui :

- Kekuatan tekan rencana beton fc’

- Tegangan leleh baja tulangan fy .

- Luas tulangan As

- Dimensi penampang b dan h.

Momen nominal kapasitas penampang Mn dihitung dengan prosedur sebagai berikut :

Dari keseimbangan gaya (Gambar 4.9) :

Dengan mendefinisikan , maka kapasitas lentur penampang empat persegi sembarang adalah :

(4.15)

Ru disebut juga koefisien kapasitas penampang. Hubungan Ru dengan  bagi variasi f’c dan fy memberikan besarnya kapasitas lentur penampang. Persamaan (4.15) dapat juga digunakan bagi desain tulangan, dengan menetapkan dimensi b dan h dan Mn diganti menjadi momen nominal rencana Mnd, sehingga rasio tulangan tarik  dicari dari persamaan :

(4.16)

4.3.2 Analisis Penampang Kondisi Seimbang (Balance)

Kondisi seimbang didefinisikan dengan terjadinya regangan maksimum serat paling atas beton 0.003 bersamaan lelehnya tulangan baja y = fy/Es (Gambar 4.10).

Gambar 4.10. Diagram regangan, tegangan dan gaya kondisi seimbang

Dari jumlah tulangan tarik kondisi seimbang Asb dapat ditentukan posisi garis netral kondisi seimbang cb. Jika luas tulangan rencana As > Asb, penampang disebut penampang dengan tulangan kuat. Dari keseimbangan gaya dalam Cc = Ta, blok tegangan ekivalen a menjadi lebih besar; yang berarti nilai c melebihi nilai cb. Hal ini berakibat  s < y = fy/Es, saat c = 0.003. Keruntuhan penampang tulangan kuat secara mendadak akan terjadi tanpa memberikan pertanda keruntuhan.

Sebaliknya bila luas tulangan rencana As < Asb yang biasanya disebut penampang dengan tulangan lemah, blok tengangan ekivalen beton a lebih kecil dari ab  yang berarti c lebih kecil cb. Ini memberikan nilai s > y = fy/Es; yang artinya balok memberikan tanda deformasi yang besar sebelum terjadinya keruntuhan.

SNI 03 – 2847 – 2002 pasal 3.3.3 ayat 3 menetapkan dalam memenuhi kriteria daktalitas penampang, jumlah tulangan rencana tidak boleh lebih dari 0.75Asb atau   0.75b.

Garis netral pada kondisi seimbang

Memperhatikan diagram regangan pada Gambar 4.10 :

yang diselesaikan untuk memberikan .

Untuk nilai c = 0.003 dan y = fy/Es, maka 	   (4.17)

Dengan mengetahui besarnya ab :

(4.18)

Rasio tulangan tarik kondisi seimbang 	   (4.19)

Dengan nilai c = 0.003, ;

Catatan : Es = 200.000 MPa = 200.000 N/mm2  2.1*106 kg/cm2.

(4.20)

## Pembatasan tulangan maksimum dan minimum

Pada perencanaan, pembatasan tulangan maksimum    3/4ρb, bertujuan supaya dicegah sifat tulangan kuat pada penampang beton lentur. Jika dibatasi rasio tulangan   3/8ρb, maka tidak diperlukan pemeriksaan lendutan pada sistem struktur balok lentur. Untuk mendapatkan luas tulangan minimum Amin perlu pada penampang, terlebih dahulu ditentukan momen penampang utuh tanpa tulangan :

Bila fct = 1.8(0.3f’c,) (SNI 03 – 2847 – 2002) dan Wutuh = , berarti :

.

Nilai Mr dinyatakan dalam jumlah tulangan ; z = 0.86d adalah lengan momen kondisi ideal, sehingga :

yang berarti

(4.21)

SNI 03 – 2847 – 2002, pasal 3.3.5 ayat 1 menetapkan rasio tulangan tarik minimum yang harus ada adalah						   (4.22)

yang berarti nilai f’c  yang diambil dalam perhitungan <17.5 N/mm2.

Contoh perhitungan 1

Sistim balok diatas dua tumpuan seperti gambar berikut :

Gambar 4.11. Balok dengan potongan penampang

Beban mati :  qDL = 17 kN/m; Beban hidup : qLL = 25 kN/m

Ukuran penampang balok 350 x 600 mm dengan susunan tulangan utama 5  25 mm dan sengkang 12 mm.

Mutu beton yang dipakai : f’c =  27.5 N/mm2.

dan tegangan leleh baja  : fy = 410.0 N/mm2  .

Akan diperiksa kekuatan nominal penampang balok terhadap beban terfaktor.

Penyelesaian  :

Berat sendiri balok = 0.35 x 0.6 x 24 = 5.04 kN/m.

Momen maksimum akibat beban :

Momen terfaktor   Mu   =  1.2 MDL + 1.6 MLL

=  1.2 (99.18) + 1.6(112.5) = 229.02 kN-m

Momen nominal rencana  MR = Mu/= 229.02/0.80 = 373.77 kN-m.

Diperiksa apakah momen nominal kapasitas penampang Mnk lebih besar dari momen nominal rencana Mnd. Dengan menganggap tulangan balok bersifat tulangan lemah, maka diagram tegangan-regangan adalah sebagai berikut :

Gambar 4.12. Diagram regangan, tegangan dan gaya dalam penampang

Berarti : Ta  = Asfy = 2454.4 * 410 N = 1006304 N.

Cc  = 0.85f’c ab = 0.85* 27.5* a* 350 =  8181.25a  N

Dari kesetimbangan H = 0, diperoleh  a =  1006304/8181.25 = 123 mm.

Jarak garis netral terhadap serat paling atas : y = a/0.85 = 123/0.85 = 144.71 mm.

Momen nominal kapasitas penampang Mn :

Penutup beton = 50 mm.

Tinggi efektif d = 600 - 50  = 550  mm.

Mn = Ta (d-a/2) = (2454.4 x 410)(550 – 0.5 x 123) = 491.58 kN-m.

Nilai Mn = 491,58 kN-m > MR = 373,77 kN-m.

Disimpulkan penampang balok kuat menerima beban seperti diuraikan diatas.

Untuk verifikasi sifat tulangan lemah penampang, diperiksa jumlah tulangan As terhadap tulangan Asb kondisi seimbang.

Kondisi seimbang :

s =y = 410/200000 = 0.00205.

yb = (0,003 x 550)/(0,003 + 410/200000) = 326,73 mm.

ab =  0.85 yb = 277.72 mm.

H = 0 ;  Ccb = Tab

Asb * 410 = (0.85)(27.5)(277.72)(350)

Asb  = 5541.7  mm2.

As ada = 2454.4  mm2.

Sifat penulangan penampang adalah tulangan lemah.

Apabilab = Asb/(bd) = 5446.12/(350*550) = 0.0283 , maka 3/4 b = 0.021.

maks = 3/4b = 0.021,  sedangkan

hitungan = 2454.4/(350*550) = 0.0127 < maks., menunjukkan sifat penampang tulangan lemah.

Apabila dibatamaks = 3/8b = 0.0108 dan nilaihitungan = 0.0127, maka selain pemeriksaan kekuatan penampang,  lendutan sistim struktur perlu diperiksa.

Contoh perhitungan 2.

Suatu penampang balok beton bertulang, mempunyai lebar, b = 250 mm dan tinggi efektif, d = 460 mm. Beton mempunyai kuat tekan, fc’ = 21 MPa dan kuat leleh baja tulangan, fy = 280 MPa.Modulus elastisitas baja, Es = 200.000 MPa. Hitung : Kapasitas momen penampang, Mn dan Mu untuk luas penampang, As sebagai berikut : (1). As = 9 D19 , (2). As = 18 D19, dan (3). pada keruntuhan seimbang.

Solusi

- Untuk As = 9 D19

Rasio keruntuhan seimbang

keruntuhan tarik

Untuk keruntuhan tarik, besarnya kapasitas momen penampang

Momen Ultimate, Mu penampang :

- Untuk As = 18 D19,.

keruntuhan tekan

Untuk keruntuhan tekan, harus dihitung terlebih dulu nilai a, sebagai berikut :

Dari pers. kuadrat dalam a tersebut , diperoleh nilai : a1 = 278,21 mm (dipakai ) dan a2 = - 964,42 mm (tidak dipakai)

Tegangan pada baja tulangan, fs :

Kapasitas Momen Penampang :

dan

3 Pada Keruntuhan Seimbang

Kapasitas momen penampang

Nilai-nilai kapasitas momen penampang yang diperoleh jika di-plot akan diperoleh Gambar. 4.13

Gambar 4.13. Kapasitas momen penampang dari penulangan tunggal dengan variasi rasio tulangan.

4.3.3 Desain balok Tulangan Tunggal

Keruntuhan tekan sangat berbahaya karena keruntuhan tersebut terjadi secara tiba-tiba dan getas (brittle). Keruntuhan tarik, terjadi diawali oleh retak yang lebar dan cukup serta lebih daktail (ductile fracture).

Pembatasan Tulangan Lentur  (SNI-2002, Pasal 12.3.3), untuk komponen struktur lentur, maka rasio tulangan ρ yang ada tidak boleh melampaui 0,75ρb, yang merupakan rasio tulangan yang menghasilkan kondisi regangan seimbang untuk penampang yang mengalami lentur tanpa beban aksial.

Pembatasan baja tulangan maksimum untuk penampang balok dengan penulangan tunggal :

Dimana sesuai dengan persamaan (2.20), rasio tulangan seimbang dihitunga sebagai berikut

(4.23)

atau

Tulangan minimum pada komponen struktur lentur (SNI-2002, Pasal 12.5), Pada setiap penampang dari suatu komponen struktur lentur, dimana berdasarkan analisis diperlukan tulangan tarik, maka luas As yang ada tidak boleh kurang dari:

Dan tidak boleh lebih kecil dari

Contoh Desain

Dengan beban mati qDL = 17 kN/m dan beban hidup qLL = 25 kN/m, direncanakan dimensi  penampang balok optimum untuk bentang balok = 4.5 m. Mutu beton f’c = 25 N/mm2 dan tegangan leleh baja fy = 390 N/mm2.

Penyelesaian :

Ditetapkan ukuran balok sebagai berikut :

h ~ L/16= 4500/16 = 281.25 mm. sesuai Tabel 3.2.5.(a) SK-SNI-T-15-1990-01.

Tetapkan h = 450 mm, lebar penampang b = 300 mm, dan  d = 450 - 50 = 400 mm.

Berat sendiri balok = 0.30* 0.45* 24  =  3.24 kN/m.

Beban mati   qDL = 17 + 3.24  = 20.24 kN/m,

beban hidup  qLL = 25.00  kN/m.

Beban terfaktor qud = 1.2 DL + 1.6 LL= (1.2 * 20.24) + (1.6 * 25)  =  64.288 kN/m.

Momen lentur terfaktor rencana Mu = 1/8 qud*L2 = 1/8*64.288*4.52

= 162.729 kN-m.

Gambar 4.14. Balok diatas dua tumpuan tulangan tunggal

Menggunakan persamaan (4.14):

Dipilih  4D22 = 1520 mm2

  = As/b.d = 1520/(300*400) = 0.01267 >  min = 1.4/fy = 1.4/390

= 0.00359.

 maks = 0.75 b  = 0.75* 0.85{(0.85 x 25)/390} * {600/ (600+390)}

= 0.75 x 0,02807 = 0.02105 >  = 0.01267.

min < maks, memenuhi syarat sebagai tulangan lemah.

Menghitung kapasitas momen terfaktor Muk  :

a = Asfy/(0.85f’c b) = (1520*390)/(0.85* 25*300) = 92.988 mm.

Mn = Asfy (d-a/2) = 0.8*1520*390*(400 – 92.988/2) = 167646630 Nmm = 167.65 kN-m .

Jadi Mud = 162.729 kN-m <Mnk = 167.65 kN-m.

4.4  Balok dengan Tulangan Rangkap

Tujuan dari pemasangan tulangan tekan pada penampang balok adalah mengurangi  lendutan balok akibat penyusutan dan rangkak bahan, disamping meningkatkan kapasitas penampang. Pada penampang yang menerima momen nominal rencana positif , tulangan tekan ditempatkan pada sisi atas, sedangkan bagi momen nominal rencana negatif (tumpuan) ,

Gambar 4.15. Diagram regangan, tegangan dan gaya dalam penampang tulangan rangkap

penempatan tulangan tekan disisi bawah. Gambar 4.15 menjelaskan dimensi, parameter, diagram regangan, tegangan  dan gaya dalam penampang dengan tulangan rangkap. Jika rasio tulangan tekan  dan rasio tulangan tarik , akan dibahas beberapa kondisi dalam desain dan pemeriksaan penampang tulangan rangkap.

Analisis penampang kondisi seimbang (balance)

Dari diagram momen dan gaya (Gambar 4.16):

Gambar 4.16. Diagram regangan, tegangan dan gaya dalam penampang tulangan rangkap kondisi seimbang (balance)

Menentukan posisi garis netral dari diagram regangan :

Dengan , maka : 			  (4. 24)

Dua kemungkinan tegangan yang terjadi pada tulangan tekan  berdasarkan regangan

:

b.

Dari keseimbangan gaya : Csb + Ccb = Tab :

(4.25)

SNI 03 – 2847 – 2002 menetapkan rasio tulangan  rencana dengan pemasangan tulangan tekan tidak boleh melampaui nilai :

hal mana  			  (4.26)

4.4.1 Prosedur desain balok dengan tulangan rangkap

### Merencanakan jumlah tulangan rangkap untuk momen nominal rencana MR dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

- Menetapkan nilai MR =

- Menetapkan rasio tulangan tekan terhadap tulangan utam(tarik) : A’s= As; 0<  1.

- Berdasarkan kesetimbangan gaya (Gambar 4.9) :

(4.27)

Dari kesetimbangan momen :   (4.28)

- Untuk mendapatkan nilai As, ditetapkan secara uji-coba terlebih dahulu a. Harga a berkisar antara .  Nilai a memberikan harga c = a/1, sehingga regangan tulangan tekan  diketahui. Apabila  ’s  y, tegangan tekan baja f’s = Es’s, sedangkan jika  ’s  y, f’s = fy.

- Nilai a, fy, fc ’, dan f’s dimasukkan ke persamaan (4.27) untuk mendapatkan As. Harga As, a, f’c , dan f’s kemudian disubstitusikan kedalam persamaan (4.28). Apabila nilai persamaan sebelah kiri tanda sama dengan, cocok dengan nilai Mnd, berarti  tulangan As merupakan desain kebutuhan tulangan tarik pada penampang. Bila tidak sama, proses uji-coba diulangi dengan menetapkan nilai abaru sampai terpenuhinya persamaan (4.28).

- Tulangan perlu As diperiksa terhadap batasan tulangan maksimum menurut persamaan (4.26).

Contoh Perhitungan 1

Balok dengan penampang persegi  b=350 mm, h=650 mm, d=590 mm, d’=50 mm, dengan tulangan rangkap As= 8D25 mm, As’= 4D25, dan kekuatan bahan :

- kekuatan tekan beton  f’c = 30 MPa

- tengangan leleh baja tulangan fy = 400 MPa.

Ditanya :

- Hitung kapasitas momen terfaktor Mn penampang

- Bila bentang balok 8 m, dan balok menerima beban akibat berat sendiri balok, beban mati tambahan qSD= qLL/6, di mana qLL = beban hidup.

- Tentukan besar beban hidup qLL,maks yang diterima balok tersebut (beton = 24 kN/m3).

quD = 1.2 qDL + 1.6 qLL

8.0 m

8D25 mm

650 mm

350 mm

4D25 mm

Gambar 4.17. Balok diatas dua tumpuan tulangan rangkap

Penyelesaian :

Data :	 b =  350 mm; h = 650 mm; d = 590 mm; d’ = 50 mm

As = 8D25= 3928 mm2 ;  = 3928/(350*590) = 0.019

As’ = 4D25 =1964 mm2;  ’ = 1964/(350*590) = 0.00951

f’c = 30 MPa;  fy = 400 Mpa;  = 0.019 >  min = 1.4/400 = 0.0035 (terpenuhi)

Untuk memeriksa rasio tulangan utama kondisi seimbang :

Dari persamaan :

(memenuhi)

Syarat pemasangan tulangan lemah terpenuhi. Mencari blok tegangan ekivalen a :

fs

0.85f'c

Cc

Ts

350

650

Mnk

'c = 0.003

s

Penampang

balok

Diagram

regangan

Diagram

tegangan

Diagram

momen dan gaya

d

c

a

As

As

A’s

's

f's

Cs

A’s

zs=(d-d’)

d’

zc=(d-0.5a)

Gambar 4.18. Diagram regangan, tegangan dan gaya dalam penampang tulangan rangkap

Dari diagram gaya : H = 0

Dengan cara coba-uji : jika a = 96.41 mm, maka dari diagram regangan :

, sehingga

f’s = 0.001678*200000 = 335.51 N/mm2 (tulangan tekan belum leleh)

Momen terfaktor kapasitas dengan tulangan terpasang :

Mn   = 635909462 N-mm = 635.91 kN-m  (63.591 ton-m)

Mencari batas maksimum beban terfaktor :

Berat sendiri balok = 0.35*0.65*24 kN/m = 5.46 kN/m

qud = 1.2*(5.46 + qLL/6) + 1.6qLL = 6.552 + 1.8 qLL

Mu = 1/8quDL2 = (6,552+1.8qLL)*(82/8) = 52.416 + 14.4qLL

Mu Mn = 52.416 + 14.4 qLL   <  635.91

qLL    < 40.52 kN/m .

Jadi beban hidup maksimum balok = 40.52  kN/m. (4.052 ton/m)

Contoh perhitungan 2

Suatu balok beton bertulang dengan penulangan rangkap, mempunyai lebar, b = 280 mm, d = 510 mm, d’ = 50 mm, As’ = 645 mm2, As = 2581 mm2, Es = 200.000 MPa, dan fy = 275 MPa.

Hitung : Kapasitas momen penampang balok jika : 1). fc’ = 21 MPa dan  2). fc’ = 35 MPa.

Solusi

- Untuk fc’ = 21 MPa

Asumsikan semua baja tulangan sudah leleh, diperoleh :

Nilai  = 0,85 ; diperoleh : c = a/b1 = 125,3 mm

Regangan leleh baja adalah : y = fy/Es = 275/200.000 = 0,00138

Regangan tulangan tekan

Tulangan sudah leleh

Regangan tulangan tarik

tulangan tarik sudah leleh.

Maka

Berarti semua tulangan sudah leleh, maka

- Jika  fc’ = 35 MPa

Asumsikan semua baja tulangan sudah leleh, diperoleh :

Nilai = 0,81 ; diperoleh : c = a/b1 = 63,91/0,81 = 78,90  mm

Regangan leleh baja adalah : y = fy/Es = 275/200.000 = 0,00138

Regangan-regangan yang terjadi pada baja tulangan :

Regangan tulangan tekan

tulangan tekan belum lelh

Regangan tulangan tarik

Ternyata, baja tulangan tekan belum leleh (meskipun baja tulangan tarik sudah leleh), sehingga nilai a yang dihitung tidak benar (tidak bisa dipakai).

Nilai aktual dari s’ (dalam fungsi a) dapat dihitung dari diagram regangan, dan tegangan baja tulangan tekan pada kondisi elastis, diperoleh :

diperoleh nilai : a = 66,88 mm

Tegangan pada baja tulangan tekan :

< fy = 275 MPa

Kapasitas momen penampang :

Dari contoh diatas, dapat dicatat bahwa dengan menaikkan mutu beton dari fc’ = 21 MPa menjadi fc’ = 35 MPa, kapasitas momen penampang yang diperoleh tidak banyak bertambah, dan tipe keruntuhan balok merupakan keruntuhan tarik.

Jika baja tulangan tekan tidak digunakan pada penampang tersebut, kedua tipe balok akan tetap memberikan tipe keruntuhan tarik, dan kapasitas momen penampang adalah 309 kN.m (untuk fc’ = 21 MPa) dan 331 kN.m (untuk fc’ = 35 MPa).

Dapat disimpulkan bahwa, dengan adanya baja tulangan tekan, tidak banyak menambah kapasitas momen penampang seperti yang diharapkan, dan balok akan mengalami keruntuhan tarik ketika 