FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

INSTITUT TEKNOLOGI PADANG

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

Soal Mid Semester   2010/2011

Mata Kuliah	: Proteksi Sistem Tenaga Listrik

Program	: S1

Waktu 		: 90 Menit

Sifat Ujian 	: Buka Buku

Hari/tgl	:

I.         Jelaskanlah :

a.  Difinisi dari Proteksi Sistem Tenaga Listrik

b. Tujuan digunakannya Sistem Proteksi Sistem Tenaga Listrik

c. Kwalitas dari perangkat Proteksi Sistem  Tenaga Listrik

d. Jenis-jenis relay menurut konstruksinya , sebutkan kelebihan dan

kekurangannya

II     Suatu Sistem Distribusi radial 3 phasa 20 kV  dengan proteksi Rele Arus Lebih melayani beban seperti gambar dibawah . Arus hubungan singkat pada masing-masing bus 1,2 dan 3 adalah 2000, 3000, dan 5000 Amper.

1

3				         2

B3	TL32	      	   	B2	 TL21

B1

10 MVA                                  5 MVA		3MVA

Tentukanlah

a.   Arus masing-masing saluran

b.   CT Ratio

c.    Arus yang dirasakan relay

d.   Settingan rele apabila mengunakan rele karakteristik inverse